«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Ромодановская СОШ №1»

Абросимова Е.А.

ИНСТРУКЦИЯ

по мерам пожарной безопасности при проведении новогодних праздников

При организации проведении новогодних праздничных мероприятий в школе:

1.Все мероприятия и подготовка к ним проводятся в соответствии с приказом по школе, графиком проведения мероприятий. Ответственные ознакамливаются с приказом под роспись.

2.Перед проведением мероприятий проводится осмотр основного и вспомогательных помещений, путей эвакуации; систем жизнеобеспечения.

3.В коридорах, на лестничных площадках не должно быть никаких громоздких и легковоспламеняющихся предметов и материалов.

4.Двери (на основных и запасных выходах) не должны закрываться в момент проведения мероприятий на запоры.

5.В помещениях (в день мероприятий и накануне) не должны проводиться сварочные и малярные работы.

6.В помещениях создаются создаются запасы средств пожаротушения (огнетушители, песок, вода, противопожарное полотно).

7. В помещениях в момент нахождения учащихся не должно полностью отключаться электроосвещение; должны быть источники аварийного освещения (электрические фонари).

8.Запрещается использовать для украшения елки и помещения вату, самодельные электрические гирлянды.

9.Запрещается использование пиротехнических изделий (бенгальские огни, петарды, факел-свечи, фальш-фейеры и т.п.).

10.Запрещается оставлять учащихся в помещении одних (без присутствия взрослых).

Преподаватель-организатор ОБЖ                          Трубкин А.Н.